申请购买维保报告

拟为以下设备购买维保服务：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **安装日期** |
| 1 | 声科Aixplorer | 2016-4 |

维保服务要求如下：

1. 包括对设备主机的所有人工费和所有备件的更换；
2. 提供探头更换服务；
3. 优质保养每年2次，包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修；
4. 巡检每季度1次，要求确保设备良好性能状态，预先解决潜在问题，预防故障的发生，减少意外宕机时间；
5. 提供系统安全性软硬件改版通知及软件的免费升级等；
6. 保证设备开机率≥95%。