粪便分析仪技术参数

1.品牌影响力大，客户口碑好，市场占有率高；维修/维保服务响应快，2小时内可达。

2.检测能力

①显微镜物镜≥2个，开机自动对焦，全自动一键对焦功能；

②有形成分检测：能检测红细胞、白细胞、真菌、脂肪球、虫卵等成分；

③隐血化学物质检测：粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读；

④旋转混匀，混匀旋转速度可调；

⑤仪器主机专门设有独立急诊位，急诊标本单独检测，随来随测，不占用试管架位，不影响批量处理；

⑥自动进样，进、出样位有密封罩全密封。

3.检测速度：检测速度 ＞ 70个标本/小时，并可提供权威机构证明。

4.其他辅助功能：可预设拍摄≥170视野，亦可自定义拍摄视野数目；每个视野最多可拍摄≥8层图片。

5.试剂：≥5个卡盒，试剂位≥5个；金标试剂卡总加载量≥150个试剂卡。

6.质控品

①可提供配套的、经国家食品药品监督管理局认可的粪便有形成分、FOB和转铁蛋白多水平非定值质控品（提供检测报告）；

②设备软件自带功能质控功能模块，可直接上机进行质控操作。

7.软件与通讯

①真正具有双向通讯双工功能；

②仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能；

8.金标项目报告格式：可提供定性和半定量报告模式；

9.其他功能：设备延伸性好，可提供幽门螺杆菌等检测功能。