**ICU**

**转运呼吸机**

技术要求：

①具备有创和无创通气模式；

②有创通气模式至少包括以下模式：控制通气模式（容量控制和压力控制）、自主通气模式（压力支持模式）；

③吸入氧浓度可以调节。

配置要求：

不需要特殊耗材，需要配备：

氧气瓶\*1

呼吸机管路\*1

电池\*1