全自动核酸提取仪招标参数

1  设备用途及应用范围

用于血液、体液、脱落细胞中核酸提取。

- 技术规格

- 使用磁珠提取法；

- 适用提取标本类型广泛，包括脱落细胞、血液等；

- 样本通量≥30份/次；

- 自动加样和自动分装PCR反应体系；

- 有防止交叉污染和生物污染的装置；

- 能够在220VAC、30%-60%的环境湿度、20-27℃的环境温度条件下，稳定运行。

3	基本配置要求

- 能符合上述指标的核酸提取仪1台。

- 必需的附件、配件及专用工具等。

4	技术文件

- 详细的仪器操作使用手册。

- 提供仪器维护的有关资料。

5   售后服务

- 仪器到货后，公司工程师在一周内到现场开箱验货，完成联机安装调试及基本操作培训。

- 卖方提供免费的操作及维护培训，至少培养1名本单位员工可以独立操作本仪器。

- 提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

- 定期校准；

- 厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应，软件免费升级。

6    配套试剂和耗材：仪器使用所需的配套试剂和耗材均需提供。

配套试剂

- UGT1A1基因多态性检测试剂盒（荧光PCR法）

- 核酸提取试剂