|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |
| 项目名称 | 所需耗材详细信息及参数要求 | | |
| 全自动免疫检测流水线相关耗材 | 名称 | 适用设备 | 用途 |
| 前处理分样TIP头 | 罗氏前处理系统p612 | 样本分管吸取标本 |
| 前处理二次分杯管 | 罗氏前处理系统p612 | 样本分管盛放标本 |
| 前处理分杯管专用标签 | 罗氏前处理系统p612 | 样本分管原始标本复制条码 |
| 前处理色带 | 罗氏前处理系统p612 | 打印条码 |
| 归档试管盖 | 罗氏后处理系统p701 | 样本密封 |
| 垃圾盒 | 罗氏后处理系统p701 | 样本帽丢弃的容器 |
| 清洗液ISE | 罗氏Cobas e801仪器 | 仪器管路保养 |
| 样品稀释液 | 罗氏Cobas e801仪器 | 高浓度标本稀释 |
| 全自动生化免疫分析仪专用试管 | 罗氏Cobas e801仪器 | 用于自动质控 |