* **耳鼻喉头灯**

主要技术参数：

1. 无线头灯，50000Lux照度，全重135g，2500mA锂电池2个
2. 光线洁白、柔和清晰、明亮
3. 亮度4档可调，智能记忆常用亮度
4. 低压报警、充电满电提示功能
5. 锥形头带，防滑设计；头带柔韧可卷曲收入口袋，携带方便